INFORMACE O BEZBARIÉROVÉM VSTUPU DO AREÁLŮ FN BRNO

1. Areál Bohunice
2. Dětská nemocnice
3. Porodnice

Č. 01

objekt pristupny - green

Fakultní nemocnice Brno - Areál Bohunice

Jihlavská 20, Brno - Starý Lískovec, [www.fnbrno.cz](http://www.fnbrno.cz), tel: 532 231 111

obtizny_terenobtizny_sklonhlavni_vchodbocni_vchod ÔÇô kopieschodytocite_schodyliziny_nebo_rampavytahplosina_vytah_pro_OOSPuzke_dvere_a_prujezdybezbarierova_toaletaupravena_toaletastandardni_toaleta

X x x x x x x x x

Fakultní nemocnice se nachází na okraji Bohunic v blízkosti přestupního uzlu MHD. Areál sousedí s univerzitním kampusem a nákupním centrem Campus.

Pavilony v areálu nemocnice se dělí na tzv. starou zástavbu (pavilony A,B,C,D1,D2,E,F,G,N,P,Q), jejímž základem jsou budovy z r. 1934, a novou zástavbu (pavilony CH, I1, I2, L, X, Z), která byla postupně budována od r. 1969. Ambulantní provoz je v současnosti soustředěn převážně do pavilonu X, největší lůžkovou kapacitu má pavilon L. Počtem lůžek a objemem poskytované péče patří k největším zdravotnickým zařízením v ČR.

**Přístup:** nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, z okolních sídlišť i okolních obcí. Zastávky MHD Nemocnice Bohunice/autobus, trolejbus, nízkopodlažní linka č. 82 jsou ve vzdálenosti cca 60 m od hlavního vstupu do pavilonu X (ambulance), všechna nástupiště jsou zvýšená, přechody jsou se sníženými obrubníky.

K přístupu lze dále využít vstup/vjezd z ul. Jihlavská (zastávky MHD Stará nemocnice/autobus, u chodníku směrem do areálu chybí snížený obrubník) a vstup/vjezd z ul. Netroufalky (zastávky MHD Netroufalky/autobus). Všechny zastávky mají zvýšená nástupiště, na přechodech jsou snížené obrubníky.

**Parkování**:hlavníparkovací plocha je před hlavním vstupem do nemocnice z ul. Netroufalky, je zde 25 vyhrazených parkovacích stání (š 300-350 cm), dalších 5 vyhrazených stání je za vjezdem na parkoviště směrem k nemocnici. Držitelům průkazů ZPT a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu nemocnice automobilem (boční vjezd do areálu u zastávky MHD Kamenice, stálý provoz) a dále parkování na označených vyhrazených stáních v areálu.

**Pohyb po areálu:** je po převážně asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců.

**Vstup a interiér – pavilony:** vzhledem k poskytované péči a velké lůžkové kapacitě je v podstatě ve všech pavilonech umožněn pohyb jak osobám s omezenou mobilitou, tak i pacientům na lehátcích. Tomu odpovídá řešení dveří (vstupní dveře převážně dvoukřídlé automatické, dveře v pavilonech široké min. 90 cm, bez prahů), dostatečné manipulační plochy, alespoň jeden výtah v každém pavilonu je lůžkový.

Důležité pavilony – směrem od hlavního vstupu do staré zástavby:

Pavilon X (převážná část ambulantní péče, možný průchod do pavilonu I1, částečně I2, L, CH): je otevřen 6,30 -17 hod, vstupní dveře jsou automatické (š 2x120 cm), za dveřmi vlevo je lékárna, v chodbě za lékárnou je Family point. Ve vstupní hale vlevo jsou výtahy (2 osobní a 1 lůžkový), vnitřní dveře v objektu jsou mechanické (š 110 cm).

pavilon I1: bezbariérově přístupný přes pavilon X nebo z pavilonu L, je zde osobní i lůžkový výtah

pavilon I2: je částečně přístupný z pavilonu I1. Vstup do transfuzního oddělení je z přístupové komunikace k pavilonu L (mechanické dveře š 2x75 cm, zádveří hl 5 m, druhé dveře š 115 cm). Vpravo v hale je evidence, všechny přepážky jsou snížené (v 80 cm s podjezdem), v hale jsou automaty na nápoje.

pavilon L (převážná část lůžkové kapacity): je otevřen 24 hod denně, vstupní dveře a dveře v zádveří automatické (š 2x95, zádveří hl 350 cm), za dveřmi vpravo v hale recepce/informační pult (v 110 cm), v hale vlevo přístup k výtahům pro pacienty a návštěvníky (3 výtahy, dv 110, š 160 hl 150 cm), v dalším průchodu vlevo 6 lůžkových výtahů, vzadu v hale vlevo přístup do pavilonu I1 a k bbWC.

V objektu jsou ještě další výtahy pro pacienty a návštěvníky (2.-17.NP, dv 110, š 150, hl 165 cm), východ z 2.NP je možný přes mechanické dvoukřídlé dveře (š 110+80 cm) po bezbariérové rampě (š 160 cm, d 2x 26 m, sklon 7%, podesta hl 200 cm), která je umístěna naproti hlavnímu vstupu do pavilonu L popř. je možné v 2.NP přejít k výtahům, které jedou do 1.NP (umístěny v chodbě vpravo směrem k CT).

V atriu v 2.NP se nachází příjem a centrální evidence, podatelna, pokladna, kaple, kinosál, konferenční centrum a optika, v atriu v 3.NP se nachází lékárna, kavárna, knihkupectví, květinářství, dětský koutek/Family point, drogerie, samoobsluha, bistro, v zadní části atria jsou instalovány výstavy.

pavilon Z (gynekologie, porodnictví): vstupní dveře automatické (š 2x70 cm), osobní a lůžkový výtah, v 2.NP občerstvení (pult v. 110 cm),

pavilon G (psychiatrie): vstupní dveře mechanické se zavíračem (š 85 cm), před nimi široký nájezd (sklon 6%). Ve vstupní hale vlevo v chodbě výtahy (osobní, lůžkový)

pavilon C: vstupní dveře automatické (š 2x74 cm), WC nepřístupné v přízemí

pavilon E: vstupní dveře automatické (š 2x72 cm), WC nepřístupné v přízemí

pavilon D1 (rehabilitace): přístup z průchodu od pav. D2, vstupní dveře mechanické (š 108 cm)

pavilon P (rehabilitace/cvičebny): před vstupem 6 x vyhrazené parkovací stání (š 300 cm), vstupní dveře automatické (š 2x95 cm), ambulance dveře bez prahů (š 100 cm),

pavilon F (rehabilitace/lůžková část): vstupní dveře automatické (š 2x85 cm), před dveřmi široký nájezd (dl.220 cm, sklon 12%),v zádveří nájezd v šířce chodby (sklon 12%)

pavilon D2 (geriatrická ambulance): před vchodem široký nájezd (š 350, d 300 cm, sklon 12%), vstupní dveře mechanické (š 2x90 cm), malé zádveří (hl 107 cm, dveře stále otevřené, chybí manipulační prostor), do lůžkové části je přístup pavilonem F.

pavilon N (radiologie): vstupní dveře mechanické (š 90 cm)

**Hygienické zařízení**:

pavilon X:

1.NP: užíváno bbWC I./přístupné v pav I.1 (přístup chodbou vlevo ze vstupní haly pav. X)

2.-5.NP: v čekárně u evidence, bbWC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 177 cm), přístup přes umývárnu (hl 190 cm)

pavilon L:

1.NP: v chodbě k pav. I1, upravená kabina na WC ženy i muži (dv 85, š 150, hl 133 cm), přístup přes umývárnu

2.NP: v atriu naproti samoobsluze, WC II./částečně přístupné na WC ženy, neoznačeno (dv 80, š 164, hl 146 cm), přístup přes umývárnu, dostatečný manipulační prostor v umývárně i v kabině, otevřeno od 5 do 19 hod.

pavilon I1: v přízemí, bb WC I./přístupné na WC ženy i muži (dv 80, hl 170, š 175 cm), označeno

pavilon I2: v hale naproti evidenci ultrazvuku, bb WC I./přístupné na WC ženy i muži (dv 80, hl 180, š 180 cm), zádveří (hl 180 cm), označeno

pavilon I2 (transfuzní odd.): v čekárně dárců krve, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 180 cm), označeno

pavilon Z: v 3.NP u ambulance, bbWC I./přístupné (dv 90, š 250, hl 200 cm, vedle mísy umístěn bidet – chybí manipulační prostor).

pavilon G: v přízemí vpravo, bbWC I./přístupné (dv 90, š 240, hl 210 cm)

pavilon D2: v chodbě v přízemí vpravo, WCII./částečně přístupné (dv 90, š 146, hl 170 cm, chybí manipulační prostor), neoznačeno

pavilon D1: v přízemí vlevo od vstupu, WC II./částečně přístupné (dv 90, š 146, hl 160 cm, chybí madla u mísy), zamčeno, klíč je v evidenci vpravo od vstupu

pavilon P: na WC ženy v hale vpravo, upravené WC (dv 90, š 152, hl 130 cm, mísa na soklu, chybí madla), dveře z haly neoznačeny

pavilon N (nukleární medicína): v přízemí v chodbě vpravo za čekárnou, upravené WC (dv 90, š 135, hl 135 cm), zamčeno, klíče v evidenci u vstupu

**Informace:** informační tabule jsou u vjezdů/vstupů do areálu, vstupů do pavilonů, ve výtazích i na dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů, lékáren, doprovodných služeb v areálu a většinou i umístění WC včetně bezbariérových. V celém areálu jsou dále orientační ukazatele k jednotlivým pavilonům. Bližší informace poskytne i zdravotnický personál.

**Lůžková část:** na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.

V pavilonu L, kde je soustředěna převážná část lůžkové kapacity, je u každého pokoje samostatné hygienické zařízení (WC a sprchový kout). Vzhledem k omezenému prostoru je nebylo možné při rekonstrukci řešit bezbariérově, jsou alespoň s madly, bez zvýšených sprchových vaniček a s nouzovou signalizací.

**Nákupy:** obchody jsou soustředěny ve 3.NP pavilonu L (všechny přístupné), nákup je dále možný ve stáncích před hlavním vchodem, prodej buď u pultů nebo uvnitř stánku (pulty bez snížení, na vstupech do stánků vyrovnávací prahy do 3 cm).

Drobné občerstvení je možné zakoupit i v 2.NP pavilonu Z u porodních sálů a v bistru u vchodu z ul. Jihlavská (nepřístupné, před vchodem +2 schody).

**Park:** v zeleni mezi pavilony jsou rozmístěny lavičky, v původní části areálu je park se vzrostlými stromy. Cesty v parku jsou přístupné, zpevněné, schodiště v původní části areálu jsou většinou doplněna chodníky ve sklonu. Některá posezení jsou krytá, ve staré zástavbě jsou i kryté kolonády.

**Lékárna:**

- pavilon **X:** vlevo za hlavním vchodem, vstupní dveře mechanické (š 100 cm)

- pavilon **L:** lékárna a prodejna zdravotnických pomůcek v atriu v 3.NP, vstupní dveře mechanické (š 100 cm), snížená část pultu (v 80 cm) bez podjezdu

- pavilon **Z**: vstup z průjezdu mezi pavilony Z a CH, dveře mechanické (š 2x90 cm), pult bez snížené části (v 120 cm)

**- Jihlavská:** přístup z areálu nemocnice bariérový (+2 schody), z ul. Jihlavská bezbariérová rampa (š 120, d 300 cm, sklon 5,5%), vstupní dveře mechanické (š 90 cm), pult bez snížení (v 115 cm)

**Další služby**: zdravotně-sociální oddělení FN poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.

*č. 2*

objekt pristupny - green

Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice

Černopolní 9 a 22, Brno – sever (Černá Pole), [www.fnbrno.cz](http://www.fnbrno.cz), tel: [532 231 111](http://www.fnbrno.cz/telefonni-seznam)

obtizny_terenobtizny_sklonhlavni_vchodbocni_vchod ÔÇô kopieschodytocite_schodyliziny_nebo_rampavytahplosina_vytah_pro_OOSPuzke_dvere_a_prujezdybezbarierova_toaletaupravena_toaletastandardni_toaleta

X x x x x x x x x x

Areál dětské nemocnice se nachází na okraji Černých Polí mezi ulicemi Milady Horákové, Černopolní, Helfertova a Kunzova, k nemocnici patří i dvě budovy na ul. Černopolní mimo areál nemocnice. Nemocnice byla založena v r.1899, od té doby proběhlo několik etap modernizací a dostaveb, v současnosti se nemocnice řadí mezi přední moderní poskytovatele ambulantní i lůžkové lékařské péče.

**Přístup:** nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, zastávky MHD Dětská nemocnice /tramvaj jsou vzdáleny cca 95 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup je bezbariérový. Hlavní vstup do areálu nemocnice je z ul. Černopolní (široký vjezd se závorou nebo branky vlevo a vpravo od vjezdu (š 85 cm), vpravo u vjezdu je prosklená vrátnice a zvonek na pohotovost (v 145 cm).

**Parkování**:držitelům průkazů ZPT a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu. Vyhrazená parkovací stání jsou vlevo od vjezdu (2x š 350 cm), naproti vjezdu (8x š 350 cm) a u zadního vstupu do pavilonu F (2x š 350 cm).

**Pohyb po areálu:** je převážně po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců, k hlavnímu vchodu vede chodník z betonové dlažby.

**Vstup a interiér – pavilony:** hlavní část provozu je v pavilonech B1, B2, C, D, F, G, které jsou uzpůsobeny pro pohyb osobám s omezenou mobilitou i pro pacienty na lehátcích. Tomu odpovídá řešení vstupů a průchodů (vstupní dveře převážně dvoukřídlé automatické, dveře mezi  pavilony a na odděleních široké min. 120 cm, bez prahů) i dostatečné manipulační plochy.

Vstup a převážná část ambulancí v hlavní budově jsou v 1. patře, ambulance jsou převážně v pavilonu G, dveře do ambulancí jsou bez prahů (š min. 90 cm).

Pavilony jsou v jednotlivých patrech propojeny, hlavní výtahy pro veřejnost jsou mezi pavilony C-D a D-G, vždy alespoň jeden výtah je lůžkový.

Přístupnost pavilonů, ve kterých jsou umístěny ambulance:

pavilon D: hlavní vstup do ambulantní části v úrovni 1.patra, na vstupu dvoje automatické dveře (vždy 2x90 cm, zádveří hl 320 cm). Ve vstupní hale vpravo je automat na pořadové lístky, pokladna a centrální evidence (všechny pulty v 80 cm s podjezdem, u přepážek pevná otočná křesla a odkládací plochy, které brání osobě na vozíku v příjezdu k přepážce). Z haly vede do 2. patra dlouhá bezbariérová rampa (š 140 cm, d 2x15 m s podestou hl 150 cm, sklon 4,9%), povrch rampy mírně podkluzuje, proto je vhodnější přístup výtahem. Z pavilonu D je průchod k pavilonům C, B1, B2, F a G.

V chodbě vlevo od vstupu je místnost pro rodiče s malými dětmi a Family point (3 přebalovací pulty, křesla, mikrovlnná trouba, umývadlo), dále je v chodbě vlevo únikový východ (dv 105 cm, venku malý nájezd).

V chodbě mezi pavilony D a G jsou dva lůžkové výtahy.

pavilon G (v 1. patře soustředěna ambulantní péče): příchod od centrální evidence z pav. D nebo samostatným vchodem vpravo od hlavního vstupu (mechanické dv 80+50, zádveří hl 350, mechanické dv 80+50 cm). V pavilonu je nemocniční kaple (dv 90 cm), klíče od místnosti jsou na sekretariátu.

pavilon F: přístup z pavilonů C nebo G, zadní vchod od ul. Kunzova (příjezd vozů rychlé lékařské pomoci), na vstupu automatické dveře, ve vstupní hale u ARO lůžkový a osobní výtah

pavilon E: přístup z průjezdu u pavilonu G, vstupní dveře mechanické (š 80 cm)

pavilon K (MŠ a ZŠ): přístup z volné plochy mezi pavilony, vstupní dveře mechanické (š 98 cm), zádveří (hl 210 cm), dveře v zádveří mechanické (š 80 cm)

pavilon H: přístup přes parkovací plochu, vstupní dveře mechanické (š 95 cm), zádveří (hl 210 cm), další dveře mechanické (š 90 cm)

pavilon A (hematologie): přístup z průjezdu u pavilonu E, na vstupu schod +6 cm, dvoje dveře mechanické (2x70 cm), zádveří (š 100 cm), ordinace v patře (pavilon nepřístupný)

pav.A (logopedie): přístup naproti vrátnici, na vstupu schod +15 cm, dveře mechanické (š 80 cm), ordinace umístěné v patře, přístup pouze po schodišti

pavilon R/Černopolní 22: pavilon mimo areál, hlavní vstup bariérový (+3 schody, dveře mechanické 2x100 cm, +6 schodů), bezbariérový vstup je ze dvora – do části pro ubytování rodičů mechanické dveře (š 2x60 cm) a nájezd, do ambulance šikmá schodišťová plošina (š 80, hl 90 cm, nosnost 210 kg, +9 schodů), vstupní dveře mechanické (š 90 cm)

**Hygienické zařízení**:

pavilon D:

- v 1. patře v chodbě vlevo od hlavního vchodu, bb WC I./přístupné (dv 80, š 170, hl 210 cm), kabina označena, zamčena, klíče v evidenci u informační přepážky

- v -1. patře u oční ambulance, bb WC I./přístupné (dv 80, š 145, hl 225 cm)

pavilon G:

- v 1.patře vlevo od výtahu u chirurgické ambulance, na WC muži, bb WC I./přístupné (dv 80, š 165, hl 170 cm), zamčeno, klíč k zapůjčení na denní místnosti sester/dveře vlevo

- v 2. patře vpravo od evidence RTG, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 225 cm)

pavilon F: u ambulance ARO, bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, hl 200 cm)

pavilon K: za centrálním prostorem vlevo (prostor ZŠ), WC II./částečně přístupné (dv 80, š 150, hl 240 cm), v kabině pračka a sušička – chybí manipulační prostor

pavilon H: vpravo za vchodem v zádveří, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 150 cm)

**Informace:** informační tabule jsou u vjezdu/vstupu do areálu z ul. Černopolní, ve vstupní hale a na dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů a lékáren. Jednotlivé pavilony i vchody jsou výrazně označeny.

**Lůžková část:** na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.

**Nákupy:** prodejna s drobným občerstvením je v pavilonu D, přístup je ze vstupní haly (mechanické dv 110 cm), pult bez podjezdu (v 100 cm). V průchodu mezi pavilony D a G je prodejna knih (dv 90 cm). U ambulancí jsou rozmístěny nápojové automaty.

V parčíku před hlavním vstupem je prodejna drobného občerstvení (pult v 140 cm).

**Park:** vlevo od vjezdu je menší park s nezpevněnými cestami, přístup ve sklonu, součástí je dětské hřiště s hracími prvky

**Lékárny:**

pavilon G: v 1. patře, na vstupu mechanické dveře (š 90+70 cm), pult bez snížené části (v 115 cm)

pavilon A: přístup z ul. Černopolní je bariérový (+5 schodů), dveře mechanické (š 2x100 cm), bezbariérový přístup z areálu vpravo od vrátnice, nájezd (š 140, d 140 cm, sklon 7%), dveře mechanické (š 2x100 cm), pult bez podjezdu (v 120 cm)

**Další služby**: zdravotně-sociální oddělení FN poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.

*č. 3*

objekt castecne pristupny - yellow

Fakultní nemocnice Brno - Porodnice

Obilní trh 11, Brno – střed, [www.fnbrno.cz](http://www.fnbrno.cz), tel: [532 231 111](http://www.fnbrno.cz/telefonni-seznam)

obtizny_terenobtizny_sklonhlavni_vchodbocni_vchod ÔÇô kopieschodytocite_schodyliziny_nebo_rampavytahplosina_vytah_pro_OOSPuzke_dvere_a_prujezdybezbarierova_toaletaupravena_toaletastandardni_toaleta

X x x x x x x x x

Areál pracoviště reprodukční medicíny se rozkládá mezi ulicemi Údolní, Obilní trh a Gorkého. Zemská porodnice zde byla založena v r. 1888, budovy byly postupně modernizovány a dostavovány, v současnosti je pracoviště součástí Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno. S ohledem na lepší bezbariérovou přístupnost ambulantní i lůžkové části jsou pro klientky na vozíku vhodnější prostory ve fakultní nemocnici Bohunice (viz objekt č.1).

**Přístup:** nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, zastávky MHD Obilní trh/tramvaj, trolejbus jsou ve vzdálenosti cca 160 m od hlavního vstupu do pavilonu C1 (centrální evidence). Nástupiště tramvaje a trolejbusu z centra je na mírně zvýšeném ostrůvku ve vozovce, nástup do tramvaje směr centrum je z vozovky, do trolejbusu směr centrum je ze zvýšeného chodníku. Přechody jsou se sníženými obrubníky.

**Parkování**: držitelům průkazů ZPT a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu nemocnice z ul. Údolní a parkování na vyznačených místech. Dvě vyhrazená stání jsou na parkovací ploše za vjezdem (š 2x280 cm), další vyhrazené stání je mezi pavilony A1 a B (d 420 cm).

**Pohyb po areálu:** je po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců.

**Vstup a interiér – pavilony:** hlavní vstup do objektu je v krčku pavilonu C1 (1. patro), odtud je možný průchod do pavilonů A1 a C2.

pavilon C1: před vchodem široký nájezd (d 350, sklon 17%), dále automatické dveře (š 2x85 cm), vlevo centrální evidence (pult v 70 cm s podjezdem). Zadní vchod do pavilonu C1 je ze dvora (nájezd š 350 cm, d 13 m, sklon 17%), dveře automatické (š 2x64 cm). Ambulance ve 2. patře nejsou přístupné, po domluvě lze zajistit vyšetření v 1. patře.

pavilon A1: přístup z pavilonů C1 a C2

pavilon A (porodní sál): přístup ze dvora lůžkovým výtahem na podestu před vstupem, zvonek (v 140 cm), vstupní dveře mechanické (š 110 cm)

pavilon B: přístup ze dvora lůžkovým výtahem

pavilon K: u hlavního vstupu schod (+10 cm), dveře mechanické (š 90 cm), vpravo od hlavního vstupu bezbariérová rampa (š 130, d 350 cm, sklon 21%), vstupní dveře mechanické (š 110 cm)

**Hygienické zařízení**:

pavilon C1: WC v krčku mezi budovami C1 a C2, za vstupními dveřmi na WC (š 90 cm) úzká chodba (š 120, d 350 cm) a WC II./částečně přístupné (dv 90, š 140, hl 200 cm, chybí madlo u mísy)

pavilon A1:

- u ultrazvukové ambulance za evidencí v chodbě vlevo, WC II./částečně přístupné (dv 85, š 155, hl 150 cm), zamčeno, klíč v evidenci

- na radiologické klinice u mamografu, bbWC I./přístupné (dv 90, š 200, hl 180 cm), zamčeno, klíč v evidenci

pavilon A: kabina vpravo za vstupními dveřmi, WC II./částečně přístupné (dv 80, š 195, hl 130 cm), odemčeno

**Informace:** informační tabule jsou u vstupu i vjezdu do areálu, označeny jsou pavilony, oddělení a doprovodné služby. Bližší informace poskytne informační přepážka u hlavního vstupu i zdravotnický personál.

**Lůžková část:** s ohledem na dispoziční řešenínení plně vyhovující pro klientky na vozíku, vhodnější je gynekologicko-porodnická klinika ve FN Bohunice

**Nákupy:** občerstvení se nachází mezi pavilony C1 a C2, je zde bufet (pult v 110 cm), stolky s židlemi, automat na občerstvení a telefon. V přízemí pavilonu C2 je dále prodejna ortopedických pomůcek, kadeřnictví, masáže atd.

**Park:** v zadní části areálu nemocnice je malý přístupný parčík se zpevněnými cestami

**Lékárna:** se nachází v pavilonu D, přístup je ze dvora, před vstupem nájezd (š 100, d 100 cm, sklon 18%), dveře mechanické (š 2x80 cm), zádveří (hl 100 cm), druhé dveře v zádveří (š 2x80 cm) otevřeny

**Další služby**: zdravotně-sociální oddělení (kancelář v pavilonu C2 v chodbě vlevo) poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.